{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术要求","技术参数"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4],[0,8,1,10],[2,10,2,11],[2,12,2,13],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[9,0,9,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单： 急诊楼、6号楼、全科医生培训基地电梯维保服务采购"]
[]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算","资金来源"]
["1、","急诊楼、6号楼、全科医生培训基地电梯维保服务采购","一年","24000元","自筹"]
[]
[]
[]
["合计"]
["备注",null,"本次合同服务期限为一年，合同到期后，经甲方同意可续签一年，最多可续签二年"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量： 急诊楼、6号楼、全科医生培训基地电梯维保服务采购   \n二、项目用途说明：原电梯维保合同即将到期，为保障电梯正常运行，经医院决定进行公开招标。                            \n三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）：具有合法经营资格的国内独立法人或制造商的分支机构（营业范围内包含电梯维保相关内容）；2、具有特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级及以上资质或具备特种设备生产许可证（许可项目为电梯安装含修理）。3、维保形式：维保费用包含普通润滑油及清洁材料（棉纱团、油毛毡、打磨砂纸），如有配件损坏，费用另计，投标人须根据提供的常用配件清单进行报价；4、电梯维保清单附后。                                                 \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：①、税务登记证、营业执照、组织机构代码或三证合一的营业执照；②、法人签字并加盖公章的委托书；③、投标人的身份证及复印件；④、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）；、近三年内参加招投标活动在经营活动中没有重大违法违纪记录的书面声明。 提供近期二份及以上类似业绩合同。开标时，投标企业需提供上述证件的原件或复印件加公章由评委审验。               \n                                                         \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）： 质量承诺（包括质保期及质保金） \n                                                             \n                                                        \n五、推荐供应商清单\n    一、除公开招标、单一来源外的其他院内采购方式，可推荐三家以上供应商，并且要具有可比性。\n    二、填写内容包括供应商名称、联系人、联系方式，产地、品牌或资质。\n推荐供应商1                                                \n                                                         \n推荐供应商2                                                \n                                                         \n推荐供应商3                                                \n                                                         \n推荐供应商4                                                \n                                                         \n推荐供应商5                                             "]

{"sheet":"技术参数","index":1,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电梯维保清单"]
[]
["序号","电梯品牌","梯号","楼层(层/站)","速度m/s","载重kg","位置","维保费拦标价（元/台/月）"]
[]
[1,"蒂森","E/30030611.001"," 4/4",{"v":1,"d":"1.00"},1600,"6号楼",400]
[2,"蒂森","E/30031215.001"," 8/8",1.75,1000,"4号楼",400]
[3,"蒂森","E/30031215.002"," 9/9",1.75,1600,"4号楼",400]
[4,"蒂森","E/30031215.003"," 9/9",1.75,1600,"4号楼",400]
[5,"怡达","E070103"," 5/5",{"v":1,"d":"1.00"},1600,"全科医生培训基地",400]
[]
[" "]